## IP NO
SIRA NO | BÖLÜM | ÜRETİM HATTI | ÜRETİM MAKİNESİ | TİP | IP NUMARASI | NAT | MPI | IOT | NOT
| KARIŞIM | SANKOTEK BANBURY DOZAJLAMA | ANA | MÜHENDİSLİK PC AS PORT | 192.168.10.1
| KARIŞIM | SANKOTEK BANBURY DOZAJLAMA | ANA | MÜHENDİSLİK PC OS PORT | 192.168.40.10
| KARIŞIM | SANKOTEK BANBURY DOZAJLAMA | ANA | PN-PN KUPLÖR | 192.168.20.1
| KARIŞIM | SANKOTEK BANBURY DOZAJLAMA | ANA | server 1 AS PORT | 192.168.10.101
| KARIŞIM | SANKOTEK BANBURY DOZAJLAMA | ANA | server 1 OS PORT | 192.168.40.1
| KARIŞIM | SANKOTEK BANBURY DOZAJLAMA | ANA | server 2 AS PORT | 192.168.10.102
| KARIŞIM | SANKOTEK BANBURY DOZAJLAMA | ANA | server 2 OS PORT | 192.168.40.2
| KARIŞIM | MİKSER 1 | BANBURY | EKRAN | 192.168.100.4
| KARIŞIM | MİKSER 1 | BANBURY | PLC | 192.168.100.1 | NAT |  |  | MITSUBISH
| KARIŞIM | MİKSER 2 | BANBURY | PLC 2 | 192.168.65.1 | NAT
| KARIŞIM | MİKSER 2 | BANBURY | PLC 1 | 192.168.65.101
| KARIŞIM | MİKSER 2 | BANBURY | İSTASYON 1 | 192.168.66.10
| KARIŞIM | MİKSER 2 | BANBURY | TCU 1 | 192.168.66.110
| KARIŞIM | MİKSER 2 | BANBURY | TCU 2 | 192.168.66.111
| KARIŞIM | MİKSER 2 | BANBURY | TCU 3 | 192.168.66.112
| KARIŞIM | MİKSER 2 | BANBURY | İSTASYON 2 | 192.168.66.12
| KARIŞIM | MİKSER 2 | BANBURY | İSTASYON 3 | 192.168.66.13
| KARIŞIM | MİKSER 2 | BANBURY | İSTASYON 4 | 192.168.66.14
| KARIŞIM | MİKSER 2 | BANBURY | İSTASYON 5 | 192.168.66.15
| KARIŞIM | MİKSER 2 | BANBURY | İSTASYON 6 | 192.168.66.16
| KARIŞIM | MİKSER 2 | BANBURY | LAPTOP | 192.168.66.199
| KARIŞIM | MİKSER 2 | BANBURY | SERVER | 192.168.66.200
| KARIŞIM | MİKSER 2 | BANBURY | PN-PN COUPLER | 192.168.66.50
| KARIŞIM | MİKSER 2 | BANBURY | SÜRÜCÜ 2 | 192.168.66.80
| KARIŞIM | MİKSER 2 | BANBURY | SÜRÜCÜ 1 | 192.168.66.90
| KARIŞIM | MİKSER 2 | BANBURY | SÜRÜCÜ 2 | 192.168.66.91
| KARIŞIM | MİKSER 3 | BANBURY | PC 1 | 192.168.10.5
| KARIŞIM | MİKSER 3 | BANBURY | PC 2 | 192.168.10.251
| KARIŞIM | MİKSER 3 | BANBURY | PC 3 | 192.168.10.180
| KARIŞIM | MİKSER 3 | BANBURY | PLC | 192.168.10.20 | NAT
| KARIŞIM | MİKSER 3 | BANBURY | SERVER | 192.168.10.181
| KARIŞIM | MİKSER 4 | BANBURY | EKRAN | 192.168.10.36
| KARIŞIM | MİKSER 4 | BANBURY | PLC | 192.168.10.35 | NAT
| KARIŞIM | MİKSER 5 | BANBURY | EKRAN | 192.168.10.49
| KARIŞIM | MİKSER 5 | BANBURY | PLC | 192.168.10.45 |  | MPI
| KARIŞIM | MİKSER 6 | BANBURY | SWİTCH | 192.168.66.7
| KARIŞIM | MİKSER 6 | BANBURY | PC 1 | 192.168.66.1 | NAT | MPI
| KARIŞIM | MİKSER 6 | BANBURY | İSTASYON 1 | 192.168.66.10
| KARIŞIM | MİKSER 6 | BANBURY | İSTASYON 2 | 192.168.66.110
| KARIŞIM | MİKSER 6 | BANBURY | İSTASYON 3 | 192.168.66.111
| KARIŞIM | MİKSER 6 | BANBURY | İSTASYON 4 | 192.168.66.112
| KARIŞIM | MİKSER 6 | BANBURY | İSTASYON 5 | 192.168.66.2
| KARIŞIM | MİKSER 6 | BANBURY | İSTASYON 6 | 192.168.66.27
| KARIŞIM | MİKSER 6 | BANBURY | İSTASYON 7 | 192.168.66.28
| KARIŞIM | MİKSER 6 | BANBURY | İSTASYON 8 | 192.168.66.29
| KARIŞIM | MİKSER 6 | BANBURY | İSTASYON 9 | 192.168.66.30
| ŞEKİLLENDİRME | BANT KESME 1 | BANT KESME |  |  |  |  | IOT
| ŞEKİLLENDİRME | BANT KESME 2 | BANT KESME |  |  |  |  | IOT
| ŞEKİLLENDİRME | EXTRUDER | BANTLAR | PLC | 192.168.0.1 | NAT
| KARIŞIM | FKM | BATCHOFF | EKRAN | 192.168.0.10
| KARIŞIM | FKM | BATCHOFF | PLC | 192.168.0.9 | NAT
| KARIŞIM | MİKSER 3 | BATCHOFF | EKRAN | 192.168.1.2
| KARIŞIM | MİKSER 3 | BATCHOFF | PLC | 192.168.1.1 | NAT
| KARIŞIM | MİKSER 4 | BATCHOFF | PLC |  |  | MPI
| KARIŞIM | MİKSER 6 | BATCHOFF | EKRAN | 192.168.1.90
| KARIŞIM | MİKSER 6 | BATCHOFF | PLC | 192.168.1.91 | NAT
| KARIŞIM | MİKSER 6 | BATCHOFF | İSTASYON 1 | 192.168.1.91
| KARIŞIM | MİKSER 6 | BATCHOFF | İSTASYON 2 | 192.168.1.93
| KARIŞIM | MİKSER 6 | BATCHOFF | İSTASYON 3 | 192.168.1.94
| KARIŞIM | MİKSER 6 | BATCHOFF | SÜRÜCÜ 1 | 192.168.1.101
| KARIŞIM | MİKSER 6 | BATCHOFF | SÜRÜCÜ 2 | 192.168.1.102
| KARIŞIM | MİKSER 6 | BATCHOFF | SÜRÜCÜ 3 | 192.168.1.103
| ŞEKİLLENDİRME | STRANİER | BATCHOFF | EKRAN | 192.168.1.90
| ŞEKİLLENDİRME | STRANİER | BATCHOFF | İSTASTON 1 | 192.168.1.93
| ŞEKİLLENDİRME | STRANİER | BATCHOFF | SERVO SÜRÜCÜ | 192.168.1.100
| ŞEKİLLENDİRME | STRANİER | BATCHOFF | İSTASYON 2 | 192.168.1.94
| ŞEKİLLENDİRME | STRANİER | BATCHOFF | PLC | 192.168.1.91 | NAT
| KARIŞIM | MİKSER 1 | BATCHOFF | EKRAN | 192.168.1.92
| KARIŞIM | MİKSER 1 | BATCHOFF | PLC | 192.168.1.91 | NAT
| KARIŞIM | MİKSER 2 | BATCHOFF | PLC | 192.168.1.91 | NAT
| KARIŞIM | MİKSER 2 | BATCHOFF | EKRAN | 192.168.1.92
| KARIŞIM | MİKSER 5 | BATCHOFF ASKI | PLC |  |  | MPI
| KARIŞIM | MİKSER 5 | BATCHOFF DİLİMLEME | PLC | 192.168.1.91 | NAT
| ŞEKİLLENDİRME | ÇİN KALENDER | BESLEME MİLİ | PLC | 192.168.0.1 | NAT
| KARIŞIM | ÇİN FORMÜL TARTIM | ÇİN TARTIM 6 |  |  |  | MPI
| KARIŞIM | ÇİN FORMÜL TARTIM | ÇİN TARTIM İSTASYON 7 | istasyon 1 | 192.168.1.11
| KARIŞIM | ÇİN FORMÜL TARTIM | ÇİN TARTIM İSTASYON 7 | istasyon 2 | 192.168.1.12
| KARIŞIM | ÇİN FORMÜL TARTIM | ÇİN TARTIM İSTASYON 7 | istasyon 3 | 192.168.1.13
| KARIŞIM | ÇİN FORMÜL TARTIM | ÇİN TARTIM İSTASYON 7 | istasyon 4 | 192.168.1.14
| KARIŞIM | ÇİN FORMÜL TARTIM | ÇİN TARTIM İSTASYON 7 | loadcel indikatör 1 | 192.168.1.31
| KARIŞIM | ÇİN FORMÜL TARTIM | ÇİN TARTIM İSTASYON 7 | loadcel indikatör 10 | 192.168.1.40
| KARIŞIM | ÇİN FORMÜL TARTIM | ÇİN TARTIM İSTASYON 7 | loadcel indikatör 11 | 192.168.1.41
| KARIŞIM | ÇİN FORMÜL TARTIM | ÇİN TARTIM İSTASYON 7 | loadcel indikatör 2 | 192.168.1.32
| KARIŞIM | ÇİN FORMÜL TARTIM | ÇİN TARTIM İSTASYON 7 | loadcel indikatör 3 | 192.168.1.33
| KARIŞIM | ÇİN FORMÜL TARTIM | ÇİN TARTIM İSTASYON 7 | loadcel indikatör 4 | 192.168.1.34
| KARIŞIM | ÇİN FORMÜL TARTIM | ÇİN TARTIM İSTASYON 7 | loadcel indikatör 5 | 192.168.1.35
| KARIŞIM | ÇİN FORMÜL TARTIM | ÇİN TARTIM İSTASYON 7 | loadcel indikatör 6 | 192.168.1.36
| KARIŞIM | ÇİN FORMÜL TARTIM | ÇİN TARTIM İSTASYON 7 | loadcel indikatör 7 | 192.168.1.37
| KARIŞIM | ÇİN FORMÜL TARTIM | ÇİN TARTIM İSTASYON 7 | loadcel indikatör 8 | 192.168.1.38
| KARIŞIM | ÇİN FORMÜL TARTIM | ÇİN TARTIM İSTASYON 7 | loadcel indikatör 9 | 192.168.1.39
| KARIŞIM | ÇİN FORMÜL TARTIM | ÇİN TARTIM İSTASYON 7 | PLC | 192.168.1.10 | NAT
| KARIŞIM | ÇİN FORMÜL TARTIM | ÇİN TARTIM İSTASYON 7 | sürücü 1 | 192.168.1.20
| KARIŞIM | ÇİN FORMÜL TARTIM | ÇİN TARTIM İSTASYON 7 | sürücü 2 | 192.168.1.21
| KARIŞIM | ÇİN FORMÜL TARTIM | ÇİN TARTIM İSTASYON 8 | istasyon 1 | 192.168.0.11
| KARIŞIM | ÇİN FORMÜL TARTIM | ÇİN TARTIM İSTASYON 8 | istasyon 2 | 192.168.0.12
| KARIŞIM | ÇİN FORMÜL TARTIM | ÇİN TARTIM İSTASYON 8 | istasyon 3 | 192.168.0.13
| KARIŞIM | ÇİN FORMÜL TARTIM | ÇİN TARTIM İSTASYON 8 | istasyon 4 | 192.168.0.14
| KARIŞIM | ÇİN FORMÜL TARTIM | ÇİN TARTIM İSTASYON 8 | loadcel indikatör 1 | 192.168.0.31
| KARIŞIM | ÇİN FORMÜL TARTIM | ÇİN TARTIM İSTASYON 8 | loadcel indikatör 10 | 192.168.0.40
| KARIŞIM | ÇİN FORMÜL TARTIM | ÇİN TARTIM İSTASYON 8 | loadcel indikatör 11 | 192.168.0.41
| KARIŞIM | ÇİN FORMÜL TARTIM | ÇİN TARTIM İSTASYON 8 | loadcel indikatör 2 | 192.168.0.32
| KARIŞIM | ÇİN FORMÜL TARTIM | ÇİN TARTIM İSTASYON 8 | loadcel indikatör 3 | 192.168.0.33
| KARIŞIM | ÇİN FORMÜL TARTIM | ÇİN TARTIM İSTASYON 8 | loadcel indikatör 4 | 192.168.0.34
| KARIŞIM | ÇİN FORMÜL TARTIM | ÇİN TARTIM İSTASYON 8 | loadcel indikatör 5 | 192.168.0.35
| KARIŞIM | ÇİN FORMÜL TARTIM | ÇİN TARTIM İSTASYON 8 | loadcel indikatör 6 | 192.168.0.36
| KARIŞIM | ÇİN FORMÜL TARTIM | ÇİN TARTIM İSTASYON 8 | loadcel indikatör 7 | 192.168.0.37
| KARIŞIM | ÇİN FORMÜL TARTIM | ÇİN TARTIM İSTASYON 8 | loadcel indikatör 8 | 192.168.0.38
| KARIŞIM | ÇİN FORMÜL TARTIM | ÇİN TARTIM İSTASYON 8 | loadcel indikatör 9 | 192.168.0.39
| KARIŞIM | ÇİN FORMÜL TARTIM | ÇİN TARTIM İSTASYON 8 | PLC | 192.168.0.10 | NAT
| KARIŞIM | ÇİN FORMÜL TARTIM | ÇİN TARTIM İSTASYON 8 | sürücü | 192.168.0.20
| ŞEKİLLENDİRME | EXTRUDER | EXTRUDER | PLC |  |  | MPI
| ŞEKİLLENDİRME | İTALYAN KALENDER | EXTRUDER | DRIVE | 192.168.0.110
| ŞEKİLLENDİRME | İTALYAN KALENDER | EXTRUDER | PLC | 192.168.0.101 | NAT
| ŞEKİLLENDİRME | FİTİL | FİTİL ÇEKME |  |  |  |  | IOT
| ŞEKİLLENDİRME | STRANİER | HAMUR BESLEME MAKİNESİ | PLC |  | NAT |  |  | ?
| ŞEKİLLENDİRME | STRANİER | HAMUR KIRMA MAKİNESİ | PLC |  | NAT |  |  | ?
| KARIŞIM | FKM | HAMUR MAK |  |  |  |  | IOT | ORTAK ÇÖZÜM
| KARIŞIM | MİKSER 4 | HAMUR MAK 1 | PLC |  |  | MPI
| KARIŞIM | MİKSER 4 | HAMUR MAK 2 | PLC |  |  | MPI
| ŞEKİLLENDİRME | KORD KALENDER | HAMUR MAKİNELERİ | PLC | 192.168.21.21 | NAT
| ŞEKİLLENDİRME | KORD KALENDER | HAMUR MAKİNELERİ | İSTASYON 1 | 192.168.21.10
| ŞEKİLLENDİRME | KORD KALENDER | HAMUR MAKİNELERİ | İSTASYON 2 | 192.168.21.11
| ŞEKİLLENDİRME | KORD KALENDER | HAMUR MAKİNELERİ | İSTASYON 3 | 192.168.21.2
| ŞEKİLLENDİRME | KORD KALENDER | HAMUR MAKİNELERİ | İSTASYON 4 | 192.168.21.20
| ŞEKİLLENDİRME | KORD KALENDER | HAMUR MAKİNELERİ | İSTASYON 5 | 192.168.21.1
| ŞEKİLLENDİRME | KORD KALENDER | HAMUR MAKİNELERİ | İSTASYON 6 | 192.168.21.22
| ŞEKİLLENDİRME | KORD KALENDER | HAMUR MAKİNELERİ | İSTASYON 7 | 192.168.21.23
| ŞEKİLLENDİRME | KORD KALENDER | HAMUR MAKİNELERİ | İSTASYON 8 | 192.168.21.3
| ŞEKİLLENDİRME | KORD KALENDER | HAMUR MAKİNELERİ | İSTASYON 9 | 192.168.21.32
| ŞEKİLLENDİRME | KORD KALENDER | HAMUR MAKİNELERİ | İSTASYON 10 | 192.168.21.33
| ŞEKİLLENDİRME | KORD KALENDER | HAMUR MAKİNELERİ | İSTASYON 11 | 192.168.21.35
| ŞEKİLLENDİRME | KORD KALENDER | HAMUR MAKİNELERİ | İSTASYON 12 | 192.168.21.36
| ŞEKİLLENDİRME | KORD KALENDER | HAMUR MAKİNELERİ | İSTASYON 13 | 192.168.21.37
| ŞEKİLLENDİRME | KORD KALENDER | HAMUR MAKİNELERİ | İSTASYON 14 | 192.168.21.39
| ŞEKİLLENDİRME | KORD KALENDER | HAMUR MAKİNELERİ | İSTASYON 15 | 192.168.21.4
| ŞEKİLLENDİRME | KORD KALENDER | HAMUR MAKİNELERİ | İSTASYON 16 | 192.168.21.5
| ŞEKİLLENDİRME | KORD KALENDER | HAMUR MAKİNELERİ | İSTASYON 17 | 192.168.21.51
| ŞEKİLLENDİRME | KORD KALENDER | HAMUR MAKİNELERİ | İSTASYON 18 | 192.168.21.52
| ŞEKİLLENDİRME | KORD KALENDER | HAMUR MAKİNELERİ | İSTASYON 19 | 192.168.21.53
| ŞEKİLLENDİRME | KORD KALENDER | HAMUR MAKİNELERİ | İSTASYON 20 | 192.168.21.6
| ŞEKİLLENDİRME | KORD KALENDER | HAMUR MAKİNELERİ | İSTASYON 21 | 192.168.21.7
| ŞEKİLLENDİRME | KORD KALENDER | HAMUR MAKİNELERİ | İSTASYON 22 | 192.168.21.8
| ŞEKİLLENDİRME | KORD KALENDER | HAMUR MAKİNELERİ | İSTASYON 23 | 192.168.21.9
| KARIŞIM | MİKSER 1 | HAMUR MAKİNESİ | PLC | 192.168.100.1 | NAT |  |  | MITSUBISH
| KARIŞIM | MİKSER 5 | HAMUR MAKİNESİ | PLC |  |  | MPI
| KARIŞIM | MİKSER 2 | HAMUR MAKİNESİ 1 | EKRAN | 192.168.0.1
| KARIŞIM | MİKSER 2 | HAMUR MAKİNESİ 1 | SÜRÜCÜ 1 | 192.168.0.10
| KARIŞIM | MİKSER 2 | HAMUR MAKİNESİ 1 | SÜRÜCÜ 2 | 192.168.0.11
| KARIŞIM | MİKSER 2 | HAMUR MAKİNESİ 1 | İSTASYON 1 | 192.168.0.3
| KARIŞIM | MİKSER 2 | HAMUR MAKİNESİ 1 | İSTASYON 2 | 192.168.0.4
| KARIŞIM | MİKSER 2 | HAMUR MAKİNESİ 1 | İSTASYON 3 | 192.168.0.5
| KARIŞIM | MİKSER 2 | HAMUR MAKİNESİ 1 | PLC | 192.168.0.6 | NAT
| KARIŞIM | MİKSER 2 | HAMUR MAKİNESİ 1 | İSTASYON 4 | 192.168.0.7
| KARIŞIM | MİKSER 6 | HAMUR MAKİNESİ 1 | EKRAN | 192.168.65.65
| KARIŞIM | MİKSER 6 | HAMUR MAKİNESİ 1 | İSTASYON 2 | 192.168.66.20
| KARIŞIM | MİKSER 6 | HAMUR MAKİNESİ 1 | İSTASYON 3 | 192.168.66.10
| KARIŞIM | MİKSER 6 | HAMUR MAKİNESİ 1 | İSTASYON 4 | 192.168.66.13
| KARIŞIM | MİKSER 6 | HAMUR MAKİNESİ 1 | İSTASYON 5 | 192.168.66.14
| KARIŞIM | MİKSER 6 | HAMUR MAKİNESİ 1 | İSTASYON 6 | 192.168.66.15
| KARIŞIM | MİKSER 6 | HAMUR MAKİNESİ 1 | KUPLÖR | 192.168.66.50
| KARIŞIM | MİKSER 6 | HAMUR MAKİNESİ 1 | PC 1 | 192.168.65.1 | NAT | MPI
| KARIŞIM | MİKSER 6 | HAMUR MAKİNESİ 1 | PC 1 | 192.168.66.1
| KARIŞIM | MİKSER 6 | HAMUR MAKİNESİ 1 | PC 2 | 192.168.66.2
| KARIŞIM | MİKSER 6 | HAMUR MAKİNESİ 1 | SÜRÜCÜ 1 | 192.168.66.92
| KARIŞIM | MİKSER 6 | HAMUR MAKİNESİ 1 | SÜRÜCÜ 2 | 192.168.66.91
| KARIŞIM | MİKSER 6 | HAMUR MAKİNESİ 1 | SÜRÜCÜ 3 | 192.168.66.90
| KARIŞIM | MİKSER 6 | HAMUR MAKİNESİ 1 | SWİTCH | 192.168.66.6
| KARIŞIM | MİKSER 6 | HAMUR MAKİNESİ 1 | TCU 1 | 192.168.66.113
| KARIŞIM | MİKSER 6 | HAMUR MAKİNESİ 1 | TCU 2 | 192.168.66.114
| KARIŞIM | MİKSER 2 | HAMUR MAKİNESİ 2 | EKRAN | 192.168.0.1
| KARIŞIM | MİKSER 2 | HAMUR MAKİNESİ 2 | SÜRÜCÜ 1 | 192.168.0.10
| KARIŞIM | MİKSER 2 | HAMUR MAKİNESİ 2 | SÜRÜCÜ 2 | 192.168.0.11
| KARIŞIM | MİKSER 2 | HAMUR MAKİNESİ 2 | SÜRÜCÜ 3 | 192.168.0.12
| KARIŞIM | MİKSER 2 | HAMUR MAKİNESİ 2 | SÜRÜCÜ 4 | 192.168.0.13
| KARIŞIM | MİKSER 2 | HAMUR MAKİNESİ 2 | İSTASYON 1 | 192.168.0.3
| KARIŞIM | MİKSER 2 | HAMUR MAKİNESİ 2 | İSTASYON 2 | 192.168.0.4
| KARIŞIM | MİKSER 2 | HAMUR MAKİNESİ 2 | İSTASYON 3 | 192.168.0.5
| KARIŞIM | MİKSER 2 | HAMUR MAKİNESİ 2 | PLC | 192.168.0.6 | NAT
| KARIŞIM | MİKSER 2 | HAMUR MAKİNESİ 2 | İSTASYON 4 | 192.168.0.7
| KARIŞIM | MİKSER 6 | HAMUR MAKİNESİ 2 | EKRAN | 192.168.65.65
| KARIŞIM | MİKSER 6 | HAMUR MAKİNESİ 2 | İSTASYON 2 | 192.168.66.20
| KARIŞIM | MİKSER 6 | HAMUR MAKİNESİ 2 | İSTASYON 3 | 192.168.66.10
| KARIŞIM | MİKSER 6 | HAMUR MAKİNESİ 2 | İSTASYON 4 | 192.168.66.13
| KARIŞIM | MİKSER 6 | HAMUR MAKİNESİ 2 | İSTASYON 5 | 192.168.66.14
| KARIŞIM | MİKSER 6 | HAMUR MAKİNESİ 2 | İSTASYON 6 | 192.168.66.15
| KARIŞIM | MİKSER 6 | HAMUR MAKİNESİ 2 | KUPLÖR | 192.168.66.50
| KARIŞIM | MİKSER 6 | HAMUR MAKİNESİ 2 | PC 1 | 192.168.65.1
| KARIŞIM | MİKSER 6 | HAMUR MAKİNESİ 2 | PC 1 | 192.168.66.1 | NAT | MPI
| KARIŞIM | MİKSER 6 | HAMUR MAKİNESİ 2 | PC 2 | 192.168.66.2
| KARIŞIM | MİKSER 6 | HAMUR MAKİNESİ 2 | SÜRÜCÜ 1 | 192.168.66.92
| KARIŞIM | MİKSER 6 | HAMUR MAKİNESİ 2 | SÜRÜCÜ 2 | 192.168.66.91
| KARIŞIM | MİKSER 6 | HAMUR MAKİNESİ 2 | SÜRÜCÜ 3 | 192.168.66.90
| KARIŞIM | MİKSER 6 | HAMUR MAKİNESİ 2 | SWİTCH | 192.168.66.6
| KARIŞIM | MİKSER 6 | HAMUR MAKİNESİ 2 | TCU 1 | 192.168.66.113
| KARIŞIM | MİKSER 6 | HAMUR MAKİNESİ 2 | TCU 2 | 192.168.66.114
| KARIŞIM | MİKSER 3 | HAMURMAK. 1 | PLC |  |  | MPI
| KARIŞIM | MİKSER 3 | HAMURMAK. 2 | PLC |  |  | MPI
| KARIŞIM | SANKOTEK FORMÜL TARTIM | İstasyon 1 Baykon TX02 Modülü | Baykon TX02 Tartım Modülü | 192.168.20.27
| KARIŞIM | SANKOTEK FORMÜL TARTIM | İstasyon 1 Kafa Remote IO Modülü | PLC-Remote IO Modülü | 192.168.20.25
| KARIŞIM | SANKOTEK FORMÜL TARTIM | İstasyon 1 Operatör Panel PC | PC | 192.168.20.11
| KARIŞIM | SANKOTEK FORMÜL TARTIM | İstasyon 1-2 Remote IO Modülü A1 SOL | PLC-Remote IO Modülü | 192.168.20.20
| KARIŞIM | SANKOTEK FORMÜL TARTIM | İstasyon 1-2 Remote IO Modülü A2 SOL | PLC-Remote IO Modülü | 192.168.20.21
| KARIŞIM | SANKOTEK FORMÜL TARTIM | İstasyon 1-2 Remote IO Modülü B1 SAĞ | PLC-Remote IO Modülü | 192.168.20.22
| KARIŞIM | SANKOTEK FORMÜL TARTIM | İstasyon 1-2 Remote IO Modülü B2 SAĞ | PLC-Remote IO Modülü | 192.168.20.23
| KARIŞIM | SANKOTEK FORMÜL TARTIM | İstasyon 1-2-5 PLC | PLC | 192.168.20.1 | NAT
| KARIŞIM | SANKOTEK FORMÜL TARTIM | İstasyon 1-2-5 SMC Valf Adası-66 | SMC Valf Adası | 192.168.20.30
| KARIŞIM | SANKOTEK FORMÜL TARTIM | İstasyon 1-2-5 SMC Valf Adası-67 | SMC Valf Adası | 192.168.20.31
| KARIŞIM | SANKOTEK FORMÜL TARTIM | İstasyon 1-2-5 SMC Valf Adası-68 | SMC Valf Adası | 192.168.20.32
| KARIŞIM | SANKOTEK FORMÜL TARTIM | İstasyon 1-2-5 SMC Valf Adası-69 | SMC Valf Adası | 192.168.20.33
| KARIŞIM | SANKOTEK FORMÜL TARTIM | İstasyon 1-2-5 SMC Valf Adası-70 | SMC Valf Adası | 192.168.20.34
| KARIŞIM | SANKOTEK FORMÜL TARTIM | İstasyon 1-2-5 SMC Valf Adası-71 | SMC Valf Adası | 192.168.20.35
| KARIŞIM | SANKOTEK FORMÜL TARTIM | İstasyon 2 Baykon TX02 Modülü | Baykon TX02 Tartım Modülü | 192.168.20.28
| KARIŞIM | SANKOTEK FORMÜL TARTIM | İstasyon 2 Kafa Remote IO Modülü | PLC-Remote IO Modülü | 192.168.20.26
| KARIŞIM | SANKOTEK FORMÜL TARTIM | İstasyon 2 Operatör Panel PC | PC | 192.168.20.12
| KARIŞIM | SANKOTEK FORMÜL TARTIM | İstasyon 5 Baykon TX02 Modülü | Baykon TX02 Tartım Modülü | 192.168.20.29
| KARIŞIM | SANKOTEK FORMÜL TARTIM | İstasyon 5 Operatör Panel PC | PC | 192.168.20.13
| KARIŞIM | SANKOTEK FORMÜL TARTIM | İstasyon 5 Remote IO Modülü | PLC-Remote IO Modülü | 192.168.20.24
| ŞEKİLLENDİRME | ÇİN KALENDER | KALENDER | PLC |  |  | MPI
| ŞEKİLLENDİRME | İTALYAN KALENDER | KALENDER | PLC | 192.168.0.1 | NAT
| ŞEKİLLENDİRME | İTALYAN KALENDER | KALENDER | EKRAN | 192.168.0.10
| ŞEKİLLENDİRME | İTALYAN KALENDER | KALENDER | KALENDER SÜRÜCÜ | 192.168.0.2
| ŞEKİLLENDİRME | İTALYAN KALENDER | KALENDER | HİDROLİK ÜNİTE | 192.168.0.3
| ŞEKİLLENDİRME | İTALYAN KALENDER | KALENDER | SAĞ ÜST MOTOR | 192.168.0.4
| ŞEKİLLENDİRME | İTALYAN KALENDER | KALENDER | SOL ÜST MOTOR | 192.168.0.5
| ŞEKİLLENDİRME | İTALYAN KALENDER | KALENDER | KALENDER ÇIKIŞ MOTORU | 192.168.0.6
| ŞEKİLLENDİRME | İTALYAN KALENDER | KALENDER | KALINLIK ÖLÇME |  | NAT
| ŞEKİLLENDİRME | KAYTON KALENDER | KALENDER | EKRAN | 192.168.0.10
| ŞEKİLLENDİRME | KAYTON KALENDER | KALENDER | İSTASYON 1 | 192.168.0.12
| ŞEKİLLENDİRME | KAYTON KALENDER | KALENDER | İSTASYON 2 | 192.168.0.13
| ŞEKİLLENDİRME | KAYTON KALENDER | KALENDER | İSTASYON 3 | 192.168.0.14
| ŞEKİLLENDİRME | KAYTON KALENDER | KALENDER | İSTASYON 4 | 192.168.0.15
| ŞEKİLLENDİRME | KAYTON KALENDER | KALENDER | İSTASYON 5 | 192.168.0.16
| ŞEKİLLENDİRME | KAYTON KALENDER | KALENDER | İSTASYON 6 | 192.168.0.17
| ŞEKİLLENDİRME | KAYTON KALENDER | KALENDER | İSTASYON 7 | 192.168.0.18
| ŞEKİLLENDİRME | KAYTON KALENDER | KALENDER | PLC | 192.168.0.11 | NAT | MPI
| ŞEKİLLENDİRME | KORD KALENDER | KALENDER | DRIVE İSTASYON | 192.168.23.46 | NAT | MPI
| ŞEKİLLENDİRME | KORD KALENDER | KALENDER | HİDROLİK ÜNİTE | 192.168.23.48
| ŞEKİLLENDİRME | KORD KALENDER | KALENDER | KEYBOARD | 192.168.23.26
| ŞEKİLLENDİRME | KORD KALENDER | KALENDER | KONVEYÖR BANT | 192.168.23.53
| ŞEKİLLENDİRME | KORD KALENDER | KALENDER | KONVEYÖR BANT | 192.168.23.54
| ŞEKİLLENDİRME | KORD KALENDER | KALENDER | PRES 1 | 192.168.23.36
| ŞEKİLLENDİRME | KORD KALENDER | KALENDER | PRES 2 | 192.168.23.37
| ŞEKİLLENDİRME | KORD KALENDER | KALENDER | PRES 3 | 192.168.23.38
| ŞEKİLLENDİRME | KORD KALENDER | KALENDER | SOĞUTMA | 192.168.23.51
| ŞEKİLLENDİRME | KORD KALENDER | KALENDER | SÜRÜCÜ | 192.168.23.20
| ŞEKİLLENDİRME | KORD KALENDER | KALENDER | SÜRÜCÜ 1 | 192.168.23.1
| ŞEKİLLENDİRME | KORD KALENDER | KALENDER | SÜRÜCÜ 1-2 | 192.168.23.2
| ŞEKİLLENDİRME | KORD KALENDER | KALENDER | SÜRÜCÜ 2-3 | 192.168.23.3
| ŞEKİLLENDİRME | KORD KALENDER | KALENDER | TANSİTON 1 | 192.168.23.71
| ŞEKİLLENDİRME | KORD KALENDER | KALENDER | TANSİYON 2 | 192.168.23.72
| ŞEKİLLENDİRME | KORD KALENDER | KALENDER | TANSİYON 3 | 192.168.23.73
| ŞEKİLLENDİRME | KORD KALENDER | KALENDER | TANSİYON 4 | 192.168.23.74
| ŞEKİLLENDİRME | KORD KALENDER | KALENDER | TANSİYON 5 | 192.168.23.75
| ŞEKİLLENDİRME | KORD KALENDER | KALENDER | TANSİYON 6 | 192.168.23.76
| ŞEKİLLENDİRME | KORD KALENDER | KALENDER | TCU 1 | 192.168.23.118
| ŞEKİLLENDİRME | KORD KALENDER | KALENDER | TCU 2 | 192.168.23.117
| ŞEKİLLENDİRME | KORD KALENDER | KALENDER | TCU 3 | 192.168.23.116
| ŞEKİLLENDİRME | KORD KALENDER | KALENDER | TCU 4 | 192.168.23.115
| ŞEKİLLENDİRME | KORD KALENDER | KALENDER | WATER İSTASYON | 192.168.23.47
| ŞEKİLLENDİRME | KORD KALENDER | KALENDER | İSTASYON 1 | 192.168.23.10
| ŞEKİLLENDİRME | KORD KALENDER | KALENDER | İSTASYON 2 | 192.168.23.100
| ŞEKİLLENDİRME | KORD KALENDER | KALENDER | İSTASYON 3 | 192.168.23.115
| ŞEKİLLENDİRME | KORD KALENDER | KALENDER | İSTASYON 4 | 192.168.23.120
| ŞEKİLLENDİRME | KORD KALENDER | KALENDER | İSTASYON 5 | 192.168.23.21
| ŞEKİLLENDİRME | KORD KALENDER | KALENDER | İSTASYON 6 | 192.168.23.22
| ŞEKİLLENDİRME | KORD KALENDER | KALENDER | İSTASYON 7 | 192.168.23.23
| ŞEKİLLENDİRME | KORD KALENDER | KALENDER | İSTASYON 8 | 192.168.23.39
| ŞEKİLLENDİRME | KORD KALENDER | KALENDER | İSTASYON 9 | 192.168.23.40
| ŞEKİLLENDİRME | KORD KALENDER | KALENDER | İSTASYON 10 | 192.168.23.42
| ŞEKİLLENDİRME | KORD KALENDER | KALENDER | İSTASYON 11 | 192.168.23.43
| ŞEKİLLENDİRME | KORD KALENDER | KALENDER | İSTASYON 12 | 192.168.23.55
| ŞEKİLLENDİRME | KORD KALENDER | KALENDER | İSTASYON 13 | 192.168.23.57
| ŞEKİLLENDİRME | KORD KALENDER | KALENDER | İSTASYON 14 | 192.168.23.58
| ŞEKİLLENDİRME | KORD KALENDER | KALENDER | İSTASYON 15 | 192.168.23.61
| ŞEKİLLENDİRME | KORD KALENDER | KALENDER | İSTASYON 16 | 192.168.23.62
| ŞEKİLLENDİRME | KORD KALENDER | KALENDER | İSTASYON 17 | 192.168.23.66
| ŞEKİLLENDİRME | KORD KALENDER | KALENDER | İSTASYON 18 | 192.168.23.67
| ŞEKİLLENDİRME | KAYTON KALENDER | KALINLIK ÖLÇME | PLC |  | NAT
| ŞEKİLLENDİRME | ÇİN KALENDER | KIRMA MİLİ | PLC | 192.168.0.1 | NAT
| KARIŞIM | SANKOTEK BANBURY DOZAJLAMA | MİKSER 2 | m2 dozajlama ekranı | 192.168.40.11
| KARIŞIM | SANKOTEK BANBURY DOZAJLAMA | MİKSER 2 | m2 istasyon | 192.168.10.11
| KARIŞIM | SANKOTEK BANBURY DOZAJLAMA | MİKSER 2 | m2 plc | 192.168.10.10 | NAT
| KARIŞIM | SANKOTEK BANBURY DOZAJLAMA | MİKSER 2 | pnp coupler | 192.168.10.14
| KARIŞIM | SANKOTEK BANBURY DOZAJLAMA | MİKSER 2 | tartım ekranı | 192.168.10.13
| KARIŞIM | SANKOTEK BANBURY DOZAJLAMA | MİKSER 2 | tartım indikatörü | 192.168.10.12
| KARIŞIM | SANKOTEK BANBURY DOZAJLAMA | MİKSER 3 | m3 dozajlama ekranı | 192.168.40.12
| KARIŞIM | SANKOTEK BANBURY DOZAJLAMA | MİKSER 3 | m3 istasyon | 192.168.10.24
| KARIŞIM | SANKOTEK BANBURY DOZAJLAMA | MİKSER 3 | m3 plc | 192.168.10.23 | NAT
| KARIŞIM | SANKOTEK BANBURY DOZAJLAMA | MİKSER 3 | tartım ekranı | 192.168.10.26
| KARIŞIM | SANKOTEK BANBURY DOZAJLAMA | MİKSER 3 | tartım indikatörü | 192.168.10.25
| KARIŞIM | SANKOTEK BANBURY DOZAJLAMA | MİKSER 4 | m4 dozajlama ekranı | 192.168.40.13
| KARIŞIM | SANKOTEK BANBURY DOZAJLAMA | MİKSER 4 | m4 istasyon | 192.168.10.31
| KARIŞIM | SANKOTEK BANBURY DOZAJLAMA | MİKSER 4 | m4 plc | 192.168.10.30 | NAT
| KARIŞIM | SANKOTEK BANBURY DOZAJLAMA | MİKSER 4 | tartım ekranı | 192.168.10.33
| KARIŞIM | SANKOTEK BANBURY DOZAJLAMA | MİKSER 4 | tartım indikatörü | 192.168.10.32
| KARIŞIM | SANKOTEK BANBURY DOZAJLAMA | MİKSER 5 | m5 plc | 192.168.10.40 | NAT
| KARIŞIM | SANKOTEK BANBURY DOZAJLAMA | MİKSER 5 | tartım ekranı | 192.168.10.42
| KARIŞIM | SANKOTEK BANBURY DOZAJLAMA | MİKSER 5 | tartım indikatörü | 192.168.10.41
| KARIŞIM | SANKOTEK BANBURY DOZAJLAMA | MİKSER 6 | m6 dozajlama ekranı | 192.168.40.16
| KARIŞIM | SANKOTEK BANBURY DOZAJLAMA | MİKSER 6 | m6 istasyon | 192.168.10.61
| KARIŞIM | SANKOTEK BANBURY DOZAJLAMA | MİKSER 6 | m6 plc | 192.168.10.60 | NAT
| KARIŞIM | SANKOTEK BANBURY DOZAJLAMA | MİKSER 6 | pnp coupler | 192.168.10.64
| KARIŞIM | SANKOTEK BANBURY DOZAJLAMA | MİKSER 6 | tartım ekranı | 192.168.10.63
| KARIŞIM | SANKOTEK BANBURY DOZAJLAMA | MİKSER 6 | tartım indikatörü | 192.168.10.62
| ŞEKİLLENDİRME | OTOKLAV | OTAKLAV | EKRAN | 192.168.15.20
| ŞEKİLLENDİRME | OTOKLAV | OTAKLAV | PLC | 192.168.15.10 | NAT
| ŞEKİLLENDİRME | BUFFER PAKETLEME | PAKETLEME |  |  |  |  | IOT
| ŞEKİLLENDİRME | İTALYAN KALENDER | PAKETLEME | SARIM GİRİŞ BANT | 192.168.0.87
| ŞEKİLLENDİRME | İTALYAN KALENDER | PAKETLEME | EKRAN | 192.168.0.90
| ŞEKİLLENDİRME | İTALYAN KALENDER | PAKETLEME | PLC | 192.168.0.91 | NAT
| ŞEKİLLENDİRME | İTALYAN KALENDER | PAKETLEME | İSTASYON | 192.168.0.92
| ŞEKİLLENDİRME | İTALYAN KALENDER | PAKETLEME | EKRAN | 192.168.0.93
| ŞEKİLLENDİRME | İTALYAN KALENDER | PAKETLEME | SOĞUTUCU BANT | 192.168.0.95
| ŞEKİLLENDİRME | İTALYAN KALENDER | PAKETLEME | SARICI BANT | 192.168.0.96
| ŞEKİLLENDİRME | İTALYAN KALENDER | PAKETLEME | MAKAS | 192.168.0.97
| ŞEKİLLENDİRME | İTALYAN KALENDER | PAKETLEME | MAKAS ALT BANT | 192.168.0.98
| ŞEKİLLENDİRME | PRES 1 | PRES | PLC | 192.168.10.51 | NAT | MPI
| ŞEKİLLENDİRME | PRES 2 | PRES | EKRAN | 192.168.10.1
| ŞEKİLLENDİRME | PRES 2 | PRES | PLC | 192.168.10.3 | NAT
| KARIŞIM | SİLİKA TARTIM | SİLİKA TARTIM | EKRAN | 192.168.1.2
| KARIŞIM | SİLİKA TARTIM | SİLİKA TARTIM | PLC | 192.168.1.1 | NAT
| KARIŞIM | SİLİKA TARTIM | SİLİKA TARTIM | SÜRÜCÜ 1 | 192.168.1.4
| KARIŞIM | SİLİKA TARTIM | SİLİKA TARTIM | SÜRÜCÜ 2 | 192.168.1.5
| KARIŞIM | SİLİKA TARTIM | SİLİKA TARTIM | TARTI | 192.168.1.3
| ŞEKİLLENDİRME | STRANİER | STRANİER | PLC |  | NAT |  |  | ?
| ŞEKİLLENDİRME | BEZ AÇMA | ŞEKİLLENDİRME BEZ AÇMA | EKRAN | 192.168.0.3
| ŞEKİLLENDİRME | BEZ AÇMA | ŞEKİLLENDİRME BEZ AÇMA | PLC | 192.168.0.1 | NAT
| ŞEKİLLENDİRME | BEZ AÇMA | ŞEKİLLENDİRME BEZ AÇMA | SERVO SÜRÜCÜ | 192.168.0.6
| ŞEKİLLENDİRME | BEZ AÇMA | ŞEKİLLENDİRME BEZ AÇMA | SÜRÜCÜ 1 | 192.168.0.2
| ŞEKİLLENDİRME | BEZ AÇMA | ŞEKİLLENDİRME BEZ AÇMA | SÜRÜCÜ 2 | 192.168.0.7
| ŞEKİLLENDİRME | BEZ AÇMA | ŞEKİLLENDİRME BEZ AÇMA | SÜRÜCÜ 3 | 192.168.0.8
| ŞEKİLLENDİRME | ÜTÜ | ÜTÜ |  |  |  |  | IOT
| KARIŞIM | SANKOTEK BANBURY DOZAJLAMA | YAĞ TARTIM KABİNİ | yağ kabini ekran | 192.168.10.52
| KARIŞIM | SANKOTEK BANBURY DOZAJLAMA | YAĞ TARTIM KABİNİ | yağ kabini istasyon | 192.168.10.51
| KARIŞIM | SANKOTEK BANBURY DOZAJLAMA | YAĞ TARTIM KABİNİ | yağ kabini plc | 192.168.10.50 | NAT
| ŞEKİLLENDİRME | OTR |  |  |  |  | MPI
| ŞEKİLLENDİRME | OTR HAMUR MAK. | [5 empty] | IOT

## guncel_plc
DEMIRBAS ETIKET | AREA | LINE | SİEMENS ID NUMARASI | BULUNDUĞU MAKİNE | BULUNDUĞU HAT | PLC MARKASI | PLC MODELİ | MLFB No | IP NUMARASI | PROGRAM
| STRAINING | UTH-1 | 97429 | STRAINER | stranier | siemens | s71500 | 6SE7512-1SK01-0AB0 | 192.168.1
| STRAINING | UTH-1 | 97419 | STRANİER BATCHOFF | stranier | siemens | S71500 | 6SE7513-1AL02-0AB0 | 192.168.1.91 | TIA V16
| STRAINING | UTH-1 | 97418 | Stranier hamur besleme | stranier | siemens | s71200 | 6ES7510-1SJ01-0AB0 | 192.168.1 | TIA V14
| STRAINING | UTH-1 | 97417 | Stranier hamur kırma | stranier | siemens | s71200 | 6ES7510-1SJ01-0AB0 | 192.168.0 | TIA V14
| SPLICE | BEZ_ACMA | 98627 | BEZ AÇMA | BEZ AÇMA | siemens | S71200 | 6SE7215-1AG40-0XB0 | 192.168.0.1 | TIA V17
70000115 | PRESSES | PRESS_OTR-1 | 34007 | OTR PRES | OTR | siemens | s7200 | 6ES7214-2AD23-0XB0 | MPI | STEP 7
70000347 | PRESSES | PRESS1 | 26018 | PRES 1 | pres 1 | siemens | s7300 | 6ES7314-6EH04-0AB0 | 192.168.10.51 | sımatık manager
70000132 | PRESSES | PRESS2 | 34008 | PRES 2 | pres 2 | siemens | IM151 | 6ES7151-8AB01-0AB0 | 192.168.10.3 | sımatık manager
70000013 | PAKETLEME | STRECHER-1 | 34016 | BUFFER (PAKETLEME) | buffer | siemens | logo | 6ED1052-1FB00-0BA5 | MPI | logo
| PAKETLEME | STRECHER-3 | 34014 | SEVKİYAT STRECH MAK. | sevkiyat genel | siemens | s7200 | 6ES7214-1BC01-0XB0 | MPI | STEP 7
70000005 | PAKETLEME | STRECHER-2 | 34013 | ŞEKİLLENDİRME STRECH MAK. | şekillendirme genel | siemens | s7200 | 6ES7214-1BC01-0XB0 | MPI | STEP 7
| OTOCLAVING | OTOKLAV-1 | 97420 | Otklav | otaklav | siemens | s71200 | 6ES7214-1AG40-0XB0 | 192.168.15.10 | TIA V16
| MIXING | B4 | 26012 | YAĞLAMA SİSTEMİ SANKOTEK 2 | dozajlama | siemens | s71500 | 6ES7512-1CK00-0AB0 | 192.168.10.10 | TIA V13
| MIXING | B5 | 26013 | YAĞLAMA SİSTEMİ SANKOTEK 3 | dozajlama | siemens | s71500 | 6ES7512-1CK00-0AB0 | 192.168.10.23 | TIA V13
| MIXING | B3 | 26011 | YAĞLAMA SİSTEMİ SANKOTEK 4 | dozajlama | siemens | s71500 | 6ES7512-1CK00-0AB0 | 192.168.10.30 | TIA V13
| MIXING | B2 | 26010 | YAĞLAMA SİSTEMİ SANKOTEK 5 | dozajlama | siemens | s71500 | 6ES7512-1CK00-0AB0 | 192.168.10.40 | TIA V13
70000549 | MIXING | FKM | 95201 | FKM BACHOFF | fkm | siemens | s71200 | 6ES7214-1HG31-0XB0 | 192.168.0.1 | TIA V13
70000176 | MIXING | PAKETLEME | 34012 | KARIŞIM STRECH MAK. | karışım genel | siemens | s7200 | 6ES7214-1BC01-0XB0 | MPI | STEP 7
70000275 | MIXING | B1 | yok | BANBURY 1 | MİKSER 1 | MITSUBISH |  |  | 192.168.100.1
70000262 | MIXING | B1 | yok | BANBURY 1 HAMUR MAK. | MİKSER 1 | MITSUBISH |  |  | 192.168.100.1
70000263 | MIXING | B1 | 26009 | BATCHOFF 1 | mikser 1 | siemens | s71200 | 6ES7214-1AG40-0XB0 | 192.168.1.91 | TIA V13
| MIXING | B1 | 97423 | MİKSER 1 TARTIM ISTASYONU | mikser 1 | siemens | s7200 | 6ES7216-2BD23-0XB0 | MPI | STEP 7
EKLE | MIXING | B6 | 97630 | MİKSER 6 HAMUR MAK.1 | MİKSER 6 | siemens | PC | 6bk1000-5hf01-0AA0 | 192.168.66.1 | sımatık manager
EKLE | MIXING | B6 | 97631 | MİKSER 6 HAMUR MAK.2 | MİKSER 6 | siemens | PC | 6bk1000-5hf01-0AA0 | 192.168.66.1 | sımatık manager
70000014 | MIXING | B2 | 26008 | BATCHOFF 2 | mikser 2 | siemens | s71200 | 6ES7214-1AG40-0XB0 | 192.168.1.91 | TIA V13
hamur tcular olabilir mi | MIXING | B2 | 26005 | HF BANBURY TCU 1 | mikser 2 | siemens | s71200 | 6ES7215-1AG40-0XB0 | 192.168.66.110 | -
hamur tcular olabilir mi | MIXING | B2 | 26006 | HF BANBURY TCU 2 | mikser 2 | siemens | s71200 | 6ES7215-1AG40-0XB0 | 192.168.66.111 | -
hamur tcular olabilir mi | MIXING | B2 | 26007 | HF BANBURY TCU 3 | mikser 2 | siemens | s71200 | 6ES7215-1AG40-0XB0 | 192.168.66.112 | -
70000016 | MIXING | B2 | 26002 | MİKSER 2 HAMUR MAKİNESİ 1 | mikser 2 | siemens | IM151 | 6ES7151-8FB01-0AB0 | 192.168.0.1 | TIA V13
70000017 | MIXING | B2 | 26003 | MİKSER 2 HAMUR MAKİNESİ 2 | mikser 2 | siemens | IM151 | 6ES7151-8FB01-0AB0 | 192.168.0.6 | TIA V13
| MIXING | B3 | 34017 | 3. BANBURY | mikser 3 | siemens | s7300 | 6ES7315-2AG10-0AB0 | 192.168.10.20 | sımatık manager
| MIXING | B3 | 34019 | 3. BANBURY BATCHOFF | mikser 3 | siemens | s71200 | 6ES7214-1AD23-0XB0 | 192.168.1.1 | TIA V16
| MIXING | B3 | 26023 | BANBURY 3 HİDROLİK | mikser 3 | siemens | s7200 | 6ES7214-1AD23-0XB0 | MPI | STEP 7
| MIXING | B4 | 34010 | 4. BANBURY | mikser 4 | siemens | S71500 | 6ES7512-1DK01-0AB0 | 192.168.10.35 | TIA V14
70000570 | MIXING | B4 | 97424 | 4. BANBURY BATCHOFF | mikser 4 | siemens | s7200 | 6ES7214-1BC01-0XB0 | MPI | STEP 7
70000546 | MIXING | B4 | 34001 | 4. BANBURY HAMUR MAK. 1 | mikser 4 | siemens | s7200 | 6ES7214-1BD23-0XB0 | MPI | STEP 7
| MIXING | B4 | 34002 | 4. BANBURY HAMUR MAK. 2 | mikser 4 | siemens | s7300 | 6ES7313-5BG04-0AB0 | MPI | sımatık manager
0000001012 | MIXING | B5 | 34009 | 5. BANBURY BATCHOFF | mikser 5 | siemens | s7300 | 6ES7313-5BF03-0AB0 | MPI | sımatık manager
70000170 | MIXING | B5 | 34003 | 5. BANBURY HAMUR MAK. 1 | mikser 5 | siemens | s7200 | 6ES7214-1BD23-0XB0 | MPI | STEP 7
| MIXING | B5 | 34020 | BANBURY 5 | mikser 5 | siemens | s7300 | 6ES7315-2AH14-0AB0 | 192.168.10.45 | TIA V14
0000001012 | MIXING | B5 | 26021 | BATCHOFF 5 | mikser 5 | siemens | s71200 | 6ES7214-1AG40-0XB0 | 192.168.1.91 | TIA V13
| MIXING | B6 | 97634 | BANBURY 6 GÖVDE TCU | MİKSER 6 | siemens | s71200 | 6SE7215-1AG40-0XB0 | 192.168.66.110 | TIA V16
| MIXING | B6 | 97628 | BANBURY 6 HAMUR MAK. 1-1 TCU | MİKSER 6 | siemens | S71200 | 6SE7215-1AG40-0XB0 | 192.168.66.113 | TIA V16
| MIXING | B6 | 97629 | BANBURY 6 HAMUR MAK. 1-2 TCU | MİKSER 6 | siemens | S71200 | 6SE7215-1AG40-0XB0 | 192.168.66.114 | TIA V16
| MIXING | B6 | 97626 | BANBURY 6 HAMUR MAK. 2-1 TCU | MİKSER 6 | siemens | S71200 | 6SE7215-1AG40-0XB0 | 192.168.66.113 | TIA V16
| MIXING | B6 | 97627 | BANBURY 6 HAMUR MAK. 2-2 TCU | MİKSER 6 | siemens | S71200 | 6SE7215-1AG40-0XB0 | 192.168.66.114 | TIA V16
| MIXING | B6 | 97635 | BANBURY 6 KALIP TCU | MİKSER 6 | siemens | s71200 | 6SE7215-1AG40-0XB0 | 192.168.66.111 | TIA V16
| MIXING | B6 | 97636 | BANBURY 6 KAPAK TCU | MİKSER 6 | siemens | s71200 | 6SE7215-1AG40-0XB0 | 192.168.66.112 | TIA V16
| MIXING | B6 | 97633 | BANBURY 6 YAĞ DOZAJLAMA | MİKSER 6 | siemens | s71500 | 6ES7512-1CK00-0AB0 | 192.168.10.60 | TIA V13
| MIXING | B6 | 97625 | BATCHOFF 6 | MİKSER 6 | siemens | S71500 | 6SE7513-1AL02-0AB0 | 192.168.1.91 | TIA V16
| MIXING | B2 | 98629 | MİKSER 2 | REÇETE | siemens | PC | 6bk1000-5hf01-0AA0 | 192.168.65.101 | sımatık manager
| MIXING | B6 | 98630 | MİKSER 6 | REÇETE | siemens | PC | 6bk1000-5hf01-0AA0 | 192.168.65.101 | sımatık manager
| MIXING | B2 | 98628 | MİKSER 2 | SAHA | siemens | PC | 6bk1000-5hf01-0AA0 | 192.168.66.1 | sımatık manager
| MIXING | B6 | 97632 | MİKSER 6 | SAHA | siemens | PC | 6bk1000-5hf01-0AA0 | 192.168.66.1 | sımatık manager
hangi tcu | KORD | BUZULUK-1 | 26014 | KORD BEZİ TCU 1 | kord kalender | siemens | S7300 | 6ES7312-5BF04-0AB0 | 192.168.23.115 | sımatık manager
hangi tcu | KORD | BUZULUK-1 | 26015 | KORD BEZİ TCU 2 | kord kalender | siemens | S7300 | 6ES7312-5BF04-0AB0 | 192.168.23.116 | sımatık manager
hangi tcu | KORD | BUZULUK-1 | 26016 | KORD BEZİ TCU 3 | kord kalender | siemens | S7300 | 6ES7312-5BF04-0AB0 | 192.168.23.117 | sımatık manager
hangi tcu | KORD | BUZULUK-1 | 26017 | KORD BEZİ TCU 4 | kord kalender | siemens | S7300 | 6ES7312-5BF04-0AB0 | 192.168.23.118 | sımatık manager
| KORD | BUZULUK-1 | 26000 | KORD KALENDER HAM. MAK. | kord kalender | siemens | s7300 | 6ES7315-2EH14-0AB0 | 192.168.21.21 | sımatık manager
70000003 | KORD | BUZULUK-1 | 26001 | KORD KALENDER MAK. | kord kalender | siemens | s7400 | 6ES7414-2XK05-0AB0 | 192.168.23.1 | sımatık manager
| KORD | BUZULUK-1 | 97428 | KORD KALENDER SAYICI | kord kalender | siemens | S7200 | 6ES7214-1BC01-0XB0 | - | -
30000779 | KALITE-LAB | HAMUR MAK | 95200 | LABORATUAR HAMUR MAK | laboratuvar | siemens | logo | 6ED1052-1FB00-0BA6 | LOGO | logo
| KALITE-LAB | MIXER | yok | LABORATUVAR BANBURY | laboratuvar | DELTA |  |  | -
70000010 | KALITE-LAB | PRESS | 97639 | LABORATUVAR ÖZKAN PRES | laboratuvar | siemens | s71500 | 6ES7214-1AG40-0XB0 | 192.168.0.1 | TIA V16
| KALITE-LAB | PRESS | 97421 | ürge pres | laboratuvar | siemens | s71200 | 6ES7214-1AG40-0XB0 | 192.168.0.1 | TIA V16
| KALENDERING | CIN-1 | 34005 | ÇİN KALENDER HAMUR MAK 450 | çin kalender | siemens | s71200 | 6ES7216-2BD23-0XB0 | 192.168.0.1 | TIA V16
| KALENDERING | CIN-1 | 34004 | ÇİN KALENDER HAMUR MAK 550 | çin kalender | siemens | s71200 | 6ES7216-2BD23-0XB0 | 192.168.0.1 | TIA V16
| KALENDERING | CIN-1 | 34006 | ÇİN KALENDER HAMUR MAK 550 | çin kalender | siemens | s7300 | 6ES7315-2AG10-0AB0 | MPI | sımatık manager
70000506(kayton extruder/aşağıdaki extruderlerle farkı ne) | KALENDERING | ITALYAN-1 | 97414 | EXTRUDER | İTALYAN KALENDER | siemens | s71200 | 6ES7214-1AG40-0XB0 | 192.168.0.91 | TIA V16
| KALENDERING | ITALYAN-1 | 98626 | İTALYAN KALENDER PAKETLEME | İTALYAN KALENDER | siemens | S71200 | 6ES7214-1AG40-0XB0 | 192.168.0.1 | TIA V16
| KALENDERING | ITALYAN-1 | 97415 | KALENDER | İTALYAN KALENDER | siemens | s71200 | 6ES7214-1AG40-0XB0 | 192.168.0.11 | TIA V16
| KALENDERING | KAYTON-1 | 26004 | GUM KALENDER | kayton kalender | siemens | s7300 | 6ES7315-2EH14-0AB0 | 192.168.0.11 | sımatık manager
| FORMULATION | CIN3 | 97637 | FORMUL ÇİN TARTIM 3 | formül dairesi | siemens | s71500 | 6SE7513-1AL02-0AB0 | 192.168.1.10 | TIA V16
| FORMULATION | CIN2 | 97638 | FORMÜL ÇİN TARTIM 2 | formül dairesi | siemens | s71500 | 6SE7513-1AL02-0AB0 | 192.168.0.10 | TIA V16
| FORMULATION | SANKOTEK1 | 34021 | KİMYASAL TARTIM 1 | formül dairesi | siemens | ET200SP | 6ES7512-1DK01-0AB0 | 192.168.20.1 | TIA V18
| FORMULATION | CIN1 | 26019 | KİMYASAL TARTIM 3 | formül dairesi | siemens | s7300 | 6ES7315-2AH14-0AB0 | MPI | sımatık manager
| FORMULATION | TARTIM_SILIKA | 97422 | Silika Toz Tartım | silika tartım | siemens | s71200 | 6ES7214-1AG40-0XB0 | 192.168.1.1 | TIA V16
70000348 | EXTRUSION | EXTRUDER-1 | 97416 | bantlar | extruder | siemens | s71200 | 6ES7214-1AG40-0XB0 | 192.168.0.1 | TIA V16
70000531 | EXTRUSION | EXTRUDER-2 | 34011 | EXTRUDER | extruder | siemens | s7300 | 6ES7315-2AF03-0AB0 | MPI | sımatık manager
70000002 | DILIMLEME | DILIM_MAK-1 | 26020 | KAUÇUK DİLİMLEME | dilimleme | siemens | s71200 | 6ES7214-1AG40-0XB0 | - | -
| DESTEK BIRIMLER | ANA YAG TANK | 26022 | YAĞ BESLEME | dozajlama | siemens | s71500 | 6ES7511-1AK01-0AB0 | 192.168.10.50 | TIA V13
| DESTEK BIRIMLER | ATOLYE | 97426 | ATÖLYE | yardımcı tesisler | siemens | S71200 | 6ES7214-1AG40-0XB0 | - | -
| DESTEK BIRIMLER | ATOLYE | 97427 | ATÖLYE | yardımcı tesisler | siemens | S7300 | 6ES7314-6EH04-0AB0 | - | -
HANGİSİ | DESTEK BIRIMLER | BUHAR KAZANI | 97425 | buhar kazanı | yardımcı tesisler | siemens | s71200 | 6ES7214-1AG40-0XB0 | 192.168.0.1 | TIA V13
| DESTEK BIRIMLER | SCADA EKRAN | 95202 | YARDIMCI TESISLER | yardımcı tesisler | siemens | s7300 | 6ES7314-6EH04-0AB0 | 192.168.0.1 | TIA V13